## 封面1 工程量清单
|  | 国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程 |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位公章)
编 制 时 间：

## 扉页1 工程量清单
| 工程名称: |  | 国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程
标段名称:
工程量清单
招 标 人： |  |  |  | 法定代表人 或委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  |  | (签字或盖章)
工 程 造 价 咨 询 人： |  |  |  | 法定代表人 或委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  | (注册造价工程师签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字及盖章)
编制时间：

## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B |  |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
人工气候室
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:600*600mm矿棉板吊顶 | m2 | 30
2 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:100*100mm | m | 50
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:4*50mm2+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:桥架 | m | 95
4 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:600*600mm矿棉板吊顶（利旧） | m2 | 63.6
5 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.型号:壁挂式配电箱 2.规格:600*800mm | 台 | 1
可调库
6 | 040101B02001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 120
7 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:砖墙 2.洞尺寸:80mm | 个 | 1
8 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:100*100mm | m | 12
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:4*50mm2+1*25mm2 3.规格:带铠 4.材质:铜芯 5.敷设方式:地埋 | m | 320
10 | 010102B04001 | 回填方 | 1.填方部位:电缆沟 2.材料品种:素土 3.密实度:夯填 | m3 | 120
11 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.型号:壁挂式配电箱 2.规格:500*600mm | 台 | 1
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.路面切缝 | m2 | 9.78
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.3：7灰土 | m2 | 9.78
14 | 010103B01001 | 余方弃置 | 1.弃料类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 6.93
本页小计
合 计

## 表1-10 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011601B10001 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02001 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03001 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04001 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05001 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06001 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14001 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15001 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17001 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18001 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19001 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20001 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21001 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22001 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23001 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24001 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-18 主要材料、设备明细表（带编码）
主要材料、设备明细表
工程名称：国家谷子改良中心创新基地建设项目配套电缆敷设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 |  | 材料 | / | / | / |  | / | /
小计
2 |  | 设备 | / | / | / |  | / | /
小计
设备税金
设备合计